TP2020156谈判文件附件：

家用燃气报警器具体要求

| 设备名称 | 家用燃气报警器 |
| --- | --- |
| 数 量 | 3100套 |
| 交货地点 | 中国石油大学（华东）东营校区 |
| 交货时间 | 合同签订后10日内全部就位完成 |
| 质保期限 | 自验收合格起免费质保1年 |
| 具体技术要求 |  |
| 一、功能及用途要求 测量范围为0～100%LEL的独立式可燃气体探测器， 二、技术要求 检测原理：半导体式 检测气体：甲烷 报警误差：±3%LEL 响应时间：小于30s 报 警 点：5%LEL 报警方式：声光报警 采样方式：自然扩散 工作电压：AC220V 温 度：0℃～55℃ 湿 度：≤93%RH 三、其他要求 具有LED寿命指示； 浓度和故障报警指示采用不同颜色的高亮聚光LED指示； 本产品设计、制造、检定应遵守以下国家标准、检定规程： 《GB15322.2-2003可燃气体探测器第二部分：测量范围为0～100%LEL的独立式可燃气体探测器》 《JJG693-2011可燃气体检测报警器 计量检定规程》 |  |

*参加本次谈判厂商须满足如上最低要求，并作出详细书面实质响应。为了保证服务及产品质量。

本谈判文件中若具体技术指标等具有指定某厂家或（和）某种产品的倾向性，谈判厂商均可认为本指标为相当于或类似于此指标。